## 核酸检测试剂
附件1
核酸检测试剂采购清单及固定综合单价最高限价
序号 | 试剂/耗材名称 | 规格 | 产品要求 | 最高限价 (元/单靶基因*单测试*单样本)
1 | 星状病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 25人份/盒，50人份/盒 |  | 30
2 | 肠道腺病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 25人份/盒，50人份/盒 |  | 30
3 | 札如病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 25人份/盒，50人份/盒 |  | 30
4 | ▲诺如病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 25人份/盒，50人份/盒 | 提供说明书及所投产品有效期内的医疗器械注册证复印件加盖投标人公章 | 30
5 | 诺如病毒GI/诺如病毒GⅡ核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒 | 25人份/盒，50人份/盒 |  | 30
6 | 轮状病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 25人份/盒，50人份/盒 |  | 30
7 | 轮状病毒A/B/C组核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 25人份/盒，50人份/盒 |  | 30
8 | 轮状病毒A组G/P分型核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 25人份/盒，50人份/盒 |  | 20
9 | ▲麻疹病毒和风疹病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法，含内标） | 25人份/盒，50人份/盒 | 提供说明书及所投产品有效期内的医疗器械注册证复印件加盖投标人公章 | 30
10 | ▲水痘-带状疱疹病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 25人份/盒，50人份/盒 | 提供说明书及所投产品有效期内的医疗器械注册证复印件加盖投标人公章 | 30
11 | 单纯疱疹病毒1型/2型核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒 | 25人份/盒，50人份/盒 |  | 30
12 | ▲甲型/乙型流感病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 25人份/盒，50人份/盒 | 提供说明书及所投产品有效期内的医疗器械注册证复印件加盖投标人公章 | 30
13 | 甲型H1N1亚型（pdm2009）/H3/Yamagata系/Victoria流感病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 25人份/盒，50人份/盒 |  | 30
14 | 新型布尼亚病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 25人份/盒，50人份/盒 |  | 30
15 | ▲登革病毒通用核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 25人份/盒，50人份/盒 | 提供说明书及所投产品有效期内的医疗器械注册证复印件加盖投标人公章 | 30
16 | 登革病毒Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ/Ⅳ分型核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 25人份/盒，50人份/盒 |  | 20
17 | 基孔肯雅病毒通用核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 25人份/盒，50人份/盒 |  | 30
18 | 寨卡病毒通用核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 25人份/盒，50人份/盒 |  | 20
19 | 汉坦病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 25人份/盒，50人份/盒 |  | 30
20 | 登革病毒/寨卡病毒/基孔肯雅病毒核酸三重实时荧光PCR检测试剂盒 | 25人份/盒，50人份/盒 |  | 30
21 | 发热伴出血症候病原体12重核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 25人份/盒，50人份/盒 | 检测到目标至少包含：汉滩病毒、首尔病毒、普马拉病毒、登革病毒、鄂木斯克病毒、卡萨诺尔森林病毒、大别班达病毒、湿地内罗病毒、克里米亚-刚果出血热病毒、钩端螺旋体、人嗜吞噬细胞无形体、猪链球菌 | 30
22 | ▲肠道病毒通用型核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 25人份/盒，50人份/盒 | 提供说明书及所投产品有效期内的医疗器械注册证复印件加盖投标人公章 | 30
23 | 柯萨奇病毒A4/A6/A10分型核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 25人份/盒，50人份/盒 |  | 30
24 | ▲柯萨奇病毒A16/肠道病毒A71分型核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 25人份/盒，50人份/盒 | 提供说明书及所投产品有效期内的医疗器械注册证复印件加盖投标人公章 | 30
25 | ▲柯萨奇病毒A16/肠道病毒A71/肠道病毒通用型三重核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 25人份/盒，50人份/盒 | 提供说明书及所投产品有效期内的医疗器械注册证复印件加盖投标人公章 | 30
26 | ▲柯萨奇病毒A6型/A10型核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒 | 25人份/盒，50人份/盒 | 提供说明书及所投产品有效期内的医疗器械注册证复印件加盖投标人公章 | 30
27 | 柯萨奇病毒A2型/A4型/A8型/A10型核酸四重实时荧光PCR检测试剂盒 | 25人份/盒，50人份/盒 |  | 30
28 | 肠道病毒70型/柯萨奇病毒A24型核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒 | 25人份/盒，50人份/盒 |  | 30
29 | 柯萨奇病毒A4型/A5型/A6型/A10型/A16型/肠道病毒71型/肠道病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 25人份/盒，50人份/盒 |  | 30
30 | 甲型流感病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 25人份/盒，50人份/盒 |  | 30
31 | 乙型流感病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 25人份/盒，50人份/盒 |  | 30
32 | 甲型H1N1亚型（pdm2009）/H3人类流感病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 25人份/盒，50人份/盒 |  | 30
33 | Yamagata系/Victoria系乙型流感病毒核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒 | 25人份/盒，50人份/盒 |  | 30
34 | N1亚型流感病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 25人份/盒，50人份/盒 |  | 20
35 | N2亚型流感病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 25人份/盒，50人份/盒 |  | 20
36 | N6亚型流感病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 25人份/盒，50人份/盒 |  | 20
37 | N7亚型流感病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 25人份/盒，50人份/盒 |  | 20
38 | N8亚型流感病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 25人份/盒，50人份/盒 |  | 20
39 | H3N2亚型流感病毒核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒 | 25人份/盒，50人份/盒 |  | 30
40 | H5N1亚型禽流感病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 25人份/盒，50人份/盒 |  | 30
41 | ▲H7N9亚型禽流感病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 25人份/盒，50人份/盒 | 提供说明书及所投产品有效期内的医疗器械注册证复印件加盖投标人公章 | 6
42 | H9N2亚型禽流感病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 25人份/盒，50人份/盒 |  | 30
43 | H10N3亚型禽流感病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 25人份/盒，50人份/盒 |  | 30
44 | 高致病性H7N9变异株禽流感病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 25人份/盒，50人份/盒 |  | 30
45 | 禽流感病毒H5/H7/H9/H10亚型核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 25人份/盒，50人份/盒 |  | 30
46 | H3N8亚型流感病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 25人份/盒，50人份/盒 |  | 30
47 | HXNY禽流感病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 25人份/盒，50人份/盒 |  | 30
48 | H5H7H9亚型流感病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 25人份/盒，50人份/盒 |  | 30
49 | N1N2N9亚型流感病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 25人份/盒，50人份/盒 |  | 30
50 | 鹦鹉热衣原体核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 25人份/盒，50人份/盒 |  | 30
51 | 15种呼吸道病原体核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒 | 25人份/盒，50人份/盒 | 检测目标至少包含：甲型流感病毒、腺病毒、呼吸道合胞病毒、乙型流感病毒、副流感病毒、人偏肺病毒、人鼻病毒、冠状病毒、人博卡病毒、肠道病毒、流感嗜血杆菌、肺炎链球菌、新型冠状病毒（ORF1ab基因、N基因）、百日咳杆菌、A族链球菌、肺炎支原体 | 12
52 | 6种呼吸道病原体核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒 | 25人份/盒，50人份/盒 | 检测目标至少包含：军团菌、肺炎克雷伯菌、曲霉菌、隐球菌、鹦鹉热衣原体、肺炎衣原体 | 15
53 | ▲七项呼吸道病原体核酸检测荧光PCR检测试剂盒 | 25人份/盒，50人份/盒 | 提供说明书及所投产品有效期内的医疗器械注册证复印件加盖投标人公章 检测目标至少包含：甲型流感病毒、乙型流感病毒、呼吸道合胞病毒、呼吸道腺病毒、副流感病毒、鼻病毒、肺炎支原体 | 30
54 | 4种呼吸道病原体核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒 | 25人份/盒，50人份/盒 | 检测目标至少包含：呼吸道合胞病毒A/B型、肺炎支原体、百日咳杆菌 | 30
55 | 14种呼吸道病原体核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒 | 25人份/盒，50人份/盒 | 参考靶标：甲型流感病毒、乙型流感病毒、新冠病毒、A型呼吸道合胞病毒、B型呼吸道合胞病毒、腺病毒、肺炎支原体、流感嗜血杆菌、肺炎链球菌、百日咳杆菌、鼻病毒、副流感病毒、b型流感嗜血杆菌、副百日咳鲍特菌（支持定制） | 30
56 | 12种呼吸道原体核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒 | 25人份/盒，50人份/盒 | 检测目标至少包含：甲型流感病毒、腺病毒、呼吸道合胞病毒、乙型流感病毒、人偏肺病毒、人鼻病毒、肺炎链球菌、流感嗜血杆菌、b型流感嗜血杆菌、新型冠状病毒（ORF1ab基因、N基因）、百日咳杆菌、副百日咳鲍特菌 | 30
57 | 27种呼吸道原体核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒 | 25人份/盒，50人份/盒 | 检测目标至少包含：甲型流感病毒、乙型流感病毒、流行性甲型H1亚型流感病毒、甲型H3亚型流感病毒、副流感病毒1/2/3/4型、人鼻病毒、人偏肺病毒、呼吸道合胞病毒、肠道病毒、腺病毒、博卡病毒、冠状病毒229E/OC43/NL63/HKUI/ SARS / MERS 、流感嗜血杆菌、肺炎链球菌、肺炎支原体、肺炎衣原体、军团菌、百日咳杆菌、肺炎克雷伯菌 | 30
58 | 呼吸道腺病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 25人份/盒，50人份/盒 |  | 30
59 | 人偏肺病毒核酸实时荧光PCR检测 | 25人份/盒，50人份/盒 |  | 25
60 | B族链球菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 25人份/盒，50人份/盒 |  | 25
61 | ▲呼吸道合胞A/B病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 25人份/盒，50人份/盒 | 提供说明书及所投产品有效期内的医疗器械注册证复印件加盖投标人公章 | 30
62 | 冠状病毒通用型核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 25人份/盒，50人份/盒 |  | 3
63 | 冠状病毒OC43型核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 25人份/盒，50人份/盒 |  | 3
64 | 冠状病毒NL63型核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 25人份/盒，50人份/盒 |  | 3
65 | 冠状病毒HKU1型核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 25人份/盒，50人份/盒 |  | 3
66 | 冠状病毒229E型核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 25人份/盒，50人份/盒 |  | 3
67 | 鼻病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 25人份/盒，50人份/盒 |  | 30
68 | 呼吸道博卡病毒实时荧光PCR检测试剂盒 | 25人份/盒，50人份/盒 |  | 20
69 | 副流感病毒I型实时荧光PCR检测试剂盒 | 25人份/盒，50人份/盒 |  | 20
70 | 副流感病毒II型实时荧光PCR检测试剂盒 | 25人份/盒，50人份/盒 |  | 20
71 | 副流感病毒III型实时荧光PCR检测试剂盒 | 25人份/盒，50人份/盒 |  | 20
72 | 副流感病毒IV型实时荧光PCR检测试剂盒 | 25人份/盒，50人份/盒 |  | 20
73 | 副流感病毒通用型实时荧光PCR检测试剂盒 | 25人份/盒，50人份/盒 |  | 30
74 | ▲新型冠状病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 25人份/盒，50人份/盒 | 提供说明书及所投产品有效期内的医疗器械注册证复印件加盖投标人公章 | 3
75 | 新冠病毒/甲型流感/乙型流感病毒核酸检测试剂盒 | 25人份/盒，50人份/盒 |  | 30
76 | 甲型肝炎病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 25人份/盒，50人份/盒 |  | 30
77 | 戊型肝炎病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 25人份/盒，50人份/盒 |  | 30
78 | 猴痘病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 25人份/盒，50人份/盒 |  | 30
79 | 猴痘病毒核酸分型检测试剂盒（荧光PCR法） | 25人份/盒，50人份/盒 |  | 30
80 | 猴痘病毒 Ia/Ib/II 型核酸分型检测试剂盒(荧光PCR法) | 25人份/盒，50人份/盒 |  | 30
81 | 肺炎支原体核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 25人份/盒，50人份/盒 |  | 30
82 | 肺炎衣原体核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 25人份/盒，50人份/盒 |  | 20
83 | 百日咳鲍特菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 25人份/盒，50人份/盒 |  | 30
84 | 百日咳博德特氏菌毒力基因双重实时荧光PCR检测试剂盒 | 25人份/盒，50人份/盒 |  | 20
85 | ▲沙门氏菌和志贺氏菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 25人份/盒，50人份/盒 | 提供说明书及所投产品有效期内的医疗器械注册证复印件加盖投标人公章 | 16.5
86 | 肺炎链球菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 25人份/盒，50人份/盒 |  | 30
87 | 流感嗜血杆菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 25人份/盒，50人份/盒 |  | 30
88 | 猩红热链球菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 25人份/盒，50人份/盒 |  | 30
89 | 腮腺炎病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 25人份/盒，50人份/盒 |  | 30
90 | ▲嗜肺军团菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 25人份/盒，50人份/盒 | 提供说明书及所投产品有效期内的医疗器械注册证复印件加盖投标人公章 | 30
91 | 钩端螺旋体核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 25人份/盒，50人份/盒 |  | 20
92 | 恙虫病立克次氏体核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 25人份/盒，50人份/盒 |  | 20
93 | 隐孢子虫核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 25人份/盒，50人份/盒 |  | 20
94 | MS2过程控制实时荧光PCR检测试剂盒 | 25人份/盒，50人份/盒 |  | 20
95 | 沙门氏菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 25人份/盒，50人份/盒 |  | 30
96 | 金黄色葡萄球菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 25人份/盒，50人份/盒 |  | 30
97 | 金黄色葡萄球菌肠毒素E型核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 25人份/盒，50人份/盒 |  | 20
98 | 金黄色葡萄球菌肠毒素D型核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 25人份/盒，50人份/盒 |  | 20
99 | 金黄色葡萄球菌肠毒素C型核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 25人份/盒，50人份/盒 |  | 20
100 | 金黄色葡萄球菌肠毒素B型核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 25人份/盒，50人份/盒 |  | 20
101 | 金黄色葡萄球菌肠毒素A型核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 25人份/盒，50人份/盒 |  | 20
102 | 霍乱弧菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 25人份/盒，50人份/盒 |  | 30
103 | 霍乱弧菌O1群核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 25人份/盒，50人份/盒 |  | 30
104 | 霍乱弧菌O139群核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 25人份/盒，50人份/盒 |  | 30
105 | 副溶血性弧菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 25人份/盒，50人份/盒 |  | 30
106 | 单核细胞增生性李斯特氏菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 25人份/盒，50人份/盒 |  | 30
107 | 创伤弧菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 25人份/盒，50人份/盒 |  | 27
108 | 河弧菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 25人份/盒，50人份/盒 |  | 30
109 | 溶藻弧菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 25人份/盒，50人份/盒 |  | 25
110 | 铜绿假单胞菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 25人份/盒，50人份/盒 |  | 30
111 | 奇异变形杆菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 25人份/盒，50人份/盒 |  | 30
112 | 普通变形杆菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 25人份/盒，50人份/盒 |  | 30
113 | 唐菖蒲伯克霍尔德氏菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 25人份/盒，50人份/盒 |  | 30
114 | 产气荚膜梭菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 25人份/盒，50人份/盒 |  | 27
115 | 克罗诺杆菌属核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 25人份/盒，50人份/盒 |  | 30
116 | 志贺氏菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 25人份/盒，50人份/盒 |  | 30
117 | 阪崎肠杆菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 25人份/盒，50人份/盒 |  | 30
118 | 蜡样芽孢杆菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 25人份/盒，50人份/盒 |  | 30
119 | 小肠结肠炎耶尔森氏菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 25人份/盒，50人份/盒 |  | 30
120 | 肉毒梭菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 25人份/盒，50人份/盒 |  | 20
121 | 肺炎克雷伯菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 25人份/盒，50人份/盒 |  | 30
122 | 脑膜炎奈瑟菌毒力基因双重核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 25人份/盒，50人份/盒 |  | 20
123 | 脑膜炎奈瑟菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 25人份/盒，50人份/盒 |  | 20
124 | 艰难梭状芽孢杆菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 25人份/盒，50人份/盒 |  | 30
125 | 布鲁氏菌实时荧光PCR检测试剂盒 | 25人份/盒，50人份/盒 |  | 30
126 | 类鼻疽伯克霍尔德氏菌实时荧光PCR检测试剂盒 | 25人份/盒，50人份/盒 |  | 30
127 | 空肠弯曲菌实时荧光PCR检测试剂盒 | 25人份/盒，50人份/盒 |  | 30
128 | 鼠疫耶尔森菌实时荧光PCR检测试剂盒 | 25人份/盒，50人份/盒 |  | 30
129 | 沙门氏菌血清分型实时荧光PCR检测试剂盒 | 25人份/盒，50人份/盒 |  | 30
130 | 大肠杆菌stx1和stx2基因核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 25人份/盒，50人份/盒 |  | 20
131 | 猪链球菌mrp/ef/sly毒力基因三重实时荧光PCR检测试剂盒 | 25人份/盒，50人份/盒 |  | 20
132 | 沙眼衣原体/解脲脲原体/淋球菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 25人份/盒，50人份/盒 |  | 20
133 | 产肠毒素大肠埃希氏菌（ETEC）核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 25人份/盒，50人份/盒 |  | 30
134 | 五种致泻大肠埃希氏菌核酸多重实时荧光PCR预分装检测试剂盒 | 25人份/盒，50人份/盒 |  | 20
135 | 金黄色葡萄球菌和耐甲氧西林金黄色葡萄球菌核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒 | 25人份/盒，50人份/盒 |  | 20
136 | ▲耐甲氧西林金黄色葡萄球菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 25人份/盒，50人份/盒 | 提供说明书及所投产品有效期内的医疗器械注册证复印件加盖投标人公章 | 30
137 | 霍乱弧菌CTXA/CTXB毒力基因双重实时荧光PCR检测试剂盒 | 25人份/盒，50人份/盒 |  | 20
138 | 霍乱弧菌通用型/O1群/O139群/ctx基因四重实时荧光PCR检测试剂盒 | 25人份/盒，50人份/盒 |  | 20
139 | 副溶血性弧菌血清分型核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒(检测目标：O3:K6、O4:K8、O10:K4) | 25人份/盒，50人份/盒 |  | 20
140 | 副溶血性弧菌toxR/tdh/trh/tlh四重实时荧光PCR检测试剂盒 | 25人份/盒，50人份/盒 |  | 20
141 | 大肠埃希氏菌O157:H7核酸多重PCR检测试剂盒(检测目标: O157、H7 抗原特异性基因 rfbE O157、fliC H7，致病相关的志贺毒素编码基因 stx1 和 stx2、粘附因子编码基因 eaeA 和溶血素编码基因 hlyA) | 25人份/盒，50人份/盒 |  | 30
142 | 痢疾志贺氏菌/福氏志贺氏菌/鲍氏志贺氏菌/宋内志贺氏菌核酸四重实时荧光PCR检测试剂盒 | 25人份/盒，50人份/盒 |  | 25
143 | 蜡样芽胞杆菌nheB/cesB/hblC毒力基因三重实时荧光PCR检测试剂盒 | 25人份/盒，50人份/盒 |  | 20
144 | 致病性蜡样芽孢杆菌核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒（检测目标：蜡样芽孢杆菌呕吐型和非呕吐型） | 25人份/盒，50人份/盒 |  | 20
145 | 人巨细胞核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 25人份/盒，50人份/盒 |  | 20
146 | 小肠结肠炎耶尔森氏菌及其致病性核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒 | 25人份/盒，50人份/盒 |  | 20
147 | 金黄色葡萄球菌肠毒素(SEA/SEB/SEC/SED/SEE)核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 25人份/盒，50人份/盒 |  | 20
148 | 腹泻症候群致病菌预混核酸检测试剂盒 （荧光PCR 法） | 25人份/盒，50人份/盒 | 检测目标至少包含:致泻大肠埃希氏菌、阪崎克罗诺杆菌、志贺氏菌、小肠结肠炎耶尔森氏菌、弯曲菌、霍乱弧菌、副溶血性弧菌、嗜水气单胞菌、沙门菌、类志贺邻单胞菌、艰难梭菌、河弧菌 | 12
149 | 呼吸道症候群致病菌预混核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 25人份/盒，50人份/盒 | 检测目标至少包含:流感嗜血杆菌、百日咳鲍特氏菌、A族链球菌、肺炎链球菌、军团菌、肺炎衣原体、肺炎支原体、肺炎克雷伯菌、鹦鹉热衣原体、曲霉菌、隐球菌、耶氏肺孢子菌 | 12
150 | 脑炎症候群致病菌预混核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 25人份/盒，50人份/盒 | 检测目标至少包含:脑膜炎奈瑟菌、流感嗜血杆菌、肺炎链球菌、A族链球菌、金黄色葡萄球菌、单核细胞增生性李斯特氏菌、无乳链球菌、大肠埃希氏菌、猪链球菌、结核分枝杆菌、隐球菌 | 12
151 | 其他发热症候群致病菌预混核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 25人份/盒，50人份/盒 | 检测目标至少包含:伤寒沙门菌、副伤寒沙门菌、脑膜炎奈瑟菌、A族链球菌、伯氏疏螺旋体、立克次体、无形体、埃立克体、钩端螺旋体、猪链球菌、鼠疫耶尔森菌、布鲁氏菌、曲霉菌、隐球菌、耶氏肺孢子菌 | 12
152 | 艰难梭菌 tcdA/tcdB基因检测试剂盒（荧光PCR法） | 25人份/盒，50人份/盒 |  | 20
153 | 艰难梭菌 tcdA/tcdB/cdtA/cdtB 基因检测试剂盒（荧光PCR法） | 25人份/盒，50人份/盒 |  | 20
154 | 辣椒轻斑驳病毒（PMMoV）检测试剂盒（荧光PCR法） | 25人份/盒，50人份/盒 | 包含标准品 | 30
155 | 嗜吞噬细胞无形体/立克次体/埃立克体/伯氏疏螺旋体核酸四重实时荧光PCR检测试剂盒 | 25人份/盒，50人份/盒 |  | 30
156 | 21种食源性腹泻病原体核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒 | 25人份/盒，50人份/盒 |  | 30
157 | 十四种食源性致病菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 25人份/盒，50人份/盒 | 检测目标至少包含：沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌0157、单增李斯特菌、阪崎肠杆菌、志贺氏菌、小肠结肠炎耶尔森氏菌、霍乱弧菌、嗜水气单胞菌、蜡样芽孢杆菌、大肠埃希氏菌、副溶血性弧菌、结肠弯曲菌、空肠弯曲菌 | 12
158 | 空肠弯曲菌毒力基因多重实时荧光PCR检测试剂盒 | 25人份/盒，50人份/盒 |  | 30
159 | 空肠弯曲菌血清分型核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒 | 25人份/盒，50人份/盒 |  | 30
160 | 肺炎克雷伯菌血清分型核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒 | 25人份/盒，50人份/盒 |  | 30
161 | 单核细胞增生李斯特氏菌lmo0733/hly基因双重实时荧光PCR检测试剂盒 | 25人份/盒，50人份/盒 |  | 30
162 | 鼠疫耶尔森菌caf1/pla/chro392基因实时荧光PCR检测试剂盒 | 25人份/盒，50人份/盒 |  | 30
163 | 诺如病毒Ⅰ型/Ⅱ型/轮状病毒A组核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 25人份/盒，50人份/盒 |  | 30
164 | 札如病毒/肠道腺病毒/人星状病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 25人份/盒，50人份/盒 |  | 30
165 | 腹泻类6种病毒预混核酸检测试剂盒（荧光 PCR法） | 25人份/盒，50人份/盒 | 检测目标至少包含：诺如病毒GI型、诺如病毒GII型、轮状病毒A组、札如病毒、肠道腺病毒、星状病毒 | 30
166 | 蜱传 9 种病原体预混核酸检测试剂盒（荧光 PCR法） | 25人份/盒，50人份/盒 | 检测目标至少包含：新布尼亚病毒、嗜吞噬细胞无形体、斑点热群立克次体、回归热螺旋体、查菲埃立克体、贝纳柯克斯体（Q 热立克次体）、伯氏疏螺旋体、森林脑炎病毒和巴贝西虫 | 30
固定综合单价合计金额 |  |  |  | 4201.5

## 理化检验试剂和耗材
附件2
理化检验试剂和耗材采购清单及固定综合单价最高限价
序号 | 试剂/耗材名称 | 参数 | 单位 | 备注 | 最高限价（元）
1 | ▲磷酸 | 85%水溶液，GR，500mL | 瓶 | 优于或同等于Greagent/泰坦品牌，提供COA检测报告 | 70
2 | 冰乙酸 | GR，≥99%，500mL | 瓶 |  | 25
3 | 焦磷酸 | 250g | 瓶 |  | 400
4 | 异丙醇 | ≥99%，500mL | 瓶 |  | 74
5 | 三乙醇胺 | 500mL | 瓶 |  | 70
6 | 乙醇95% | 500mL | 瓶 |  | 53
7 | 甲醇 | 4L,HPLC级别 | 瓶 | 优于或同等于Adamas/泰坦品牌 | 160
8 | 二硫化碳 | 500mL，低苯级 | 瓶 | 优于或同等于安谱品牌 | 620
9 | 氨水 | 25-28%，500mL | 瓶 |  | 46
10 | 氢氧化钾 | AR，≥85.0%500g | 瓶 |  | 40
11 | 氢氧化钠 | 片状，≥96.0%，500g | 瓶 |  | 30
12 | 铬酸钾 | 5%水溶液，500mL | 瓶 |  | 250
13 | 硫酸铁铵十二水合物 | 500g | 瓶 |  | 60
14 | 碘酸钾 | 基准试剂，50g | 瓶 |  | 200
15 | 次氯酸钠水溶液安替福民 | 500mL | 瓶 |  | 30
16 | 溴酸钾 | AR，≥99%，100g | 瓶 |  | 70
17 | 过硫酸铵 | AR，98%，500g | 瓶 |  | 40
18 | 氨-氯化铵缓冲溶液 | pH=10，1000mL | 瓶 |  | 300
19 | 无水碳酸钠 | GR，＞99.8%，500g | 瓶 |  | 71
20 | 碳酸氢钠 | GR，≥99%，500g | 瓶 |  | 30
21 | 二水合草酸 | AR，≥99%，500g | 瓶 |  | 30
22 | 无水亚铁氰化钾 | 100g，GR | 瓶 |  | 300
23 | 盐酸羟胺 | ≥98%，500g | 瓶 |  | 100
24 | 盐酸萘乙二胺 | ≥98%，25g | 瓶 |  | 350
25 | 草酸钠 | 基准试剂，100g | 瓶 |  | 80
26 | 硫脲 | 99%，100g | 瓶 |  | 35
27 | 1,2环己二胺四乙酸，一水 | 99%，25g | 瓶 |  | 200
28 | 盐酸副玫瑰苯胺 | 10g | 瓶 |  | 400
29 | 氨基磺酸 | AR，≥99.5%，100g | 瓶 |  | 25
30 | 邻苯二甲酸氢钾 | ≥99.8%，100g | 瓶 |  | 30
31 | 可溶性淀粉 | 100g，AR | 瓶 |  | 100
32 | 安替比林 | CP，100g | 瓶 |  | 80
33 | 尿素 | 99.0%，25g | 瓶 |  | 450
34 | ▲二乙酰一肟 | 98％，10g | 瓶 | 优于或同等于国药品牌，提供COA检测报告 | 120
35 | 酚试剂 | 10g | 瓶 |  | 1200
36 | 麝香草酚 | AR,98% | 瓶 |  | 61
37 | 无水醋酸锌（乙酸锌） | 无水 ,99%，100g | 瓶 |  | 65
38 | 甲基红 | 25g | 瓶 |  | 83
39 | 铬黑T指示剂 | 0.2%，100ml | 瓶 |  | 65
40 | 溴甲酚绿 | 指示剂级 (pH 3.8-5.4)，10g | 瓶 |  | 93
41 | 硫酸银 | AR，≥99.7%，25g | 瓶 |  | 1500
42 | 溴酚蓝 | AR，25g | 瓶 |  | 100
43 | 四硼酸钠 | 无水级, ≥99%，500g | 瓶 |  | 80
44 | 氨基磺酸铵 | AR,99.0%，500g | 瓶 |  | 120
45 | 磺胺（对氨基苯磺酰胺） | AR,≥99% ，500g | 瓶 |  | 165
46 | 对氨基苯磺酸 | AR,99.5%，500g | 瓶 |  | 310
47 | 碘化钾 | AR粉状，≥99.0%，500g | 瓶 |  | 600
48 | EDTA二钠 | AR，≥99.0%，250g | 瓶 |  | 40
49 | N,N-二乙基-1,4-苯二胺硫酸盐（DPD硫酸盐） | AR，98%，50g | 瓶 |  | 550
50 | 无水磷酸氢二钠 | AR，≥99.0%，500g | 瓶 |  | 79
51 | 磷酸二氢钾 | AR，≥99.5%，500g | 瓶 |  | 50
52 | 抗坏血酸 | ≥99.0%，100g | 瓶 |  | 60
53 | 硫酸铵 | AR，≥99.0%，500g | 瓶 |  | 36
54 | 硫酸铁铵溶液 | 100ml | 瓶 |  | 300
55 | 3,3',5,5'四甲基联苯胺 | ≥99.0%,10g | 瓶 |  | 816
56 | 铬黑T | 优级纯，25g | 瓶 |  | 38
57 | 氯化钾 | GR，≥99.8%，500g | 瓶 |  | 50
58 | 溴化钾 | AR，≥99.0%，500g | 瓶 |  | 120
59 | 磷酸二氢铵 | GR，≥99.5%，500g | 瓶 |  | 50
60 | 氯化钠 | ≥99.8%，GR，500g | 瓶 |  | 25
61 | 硫酸铵 | ≥98%，AR，500g | 瓶 |  | 35
62 | 硫代氨基脲 | 99%，AR，100g | 瓶 |  | 83
63 | 硫酸镉 | AR,99%，100g | 瓶 |  | 65
64 | 甲醛水溶液 | 37.0～40.0%，500mL | 瓶 |  | 35
65 | 尿碘检测试剂盒 | 国标法检测用0-300μg/L，100T | 盒 | 优于或同等于众生品牌 | 800
66 | 水碘检测试剂盒 | 国标法检测用0-200μg/L，100T | 盒 | 优于或同等于众生品牌 | 800
67 | 盐碘试剂盒（直接滴定法） | 100T | 盒 | 优于或同等于众生品牌 | 800
68 | 亚硝酸钠 | ≥99.99%，100g | 瓶 |  | 200
69 | 丙三醇 | ≥99.5%，500mL | 瓶 |  | 150
70 | 高锰酸钾标准溶液 | 500mL，1.0mol/L(浸泡用) | 瓶 |  | 160
71 | 氯化锶 | AR，≥99.5%，100g | 瓶 |  | 50
72 | pH标准缓冲溶液 | pH4.00（25℃），500mL | 瓶 | 优于或同等于上海计量院品牌 | 120
73 | pH标准缓冲溶液 | pH6.86（25℃），500mL | 瓶 | 优于或同等于上海计量院品牌 | 120
74 | pH标准缓冲溶液 | pH9.18（25℃），500mL | 瓶 | 优于或同等于上海计量院品牌 | 120
75 | 邻苯二甲酸氢钾（pH标准） | pH4.00（25℃），10支/盒 | 盒 | 优于或同等于中国计量院品牌 | 250
76 | 硼砂（pH标准） | pH9.18（25℃），10支/盒 | 盒 | 优于或同等于中国计量院品牌 | 250
77 | 混合磷酸盐（pH标准） | pH6.86（25℃），10支/盒 | 盒 | 优于或同等于中国计量院品牌 | 250
78 | 水质pH质控样 | 20mL | 支 | 优于或同等于环保标样所品牌 | 45
79 | 纳氏试剂 | 50mL | 瓶 |  | 90
80 | 水中氨氮溶液标准物质 | 100mg/L,20mL | 支 | 优于或同等于中国计量院品牌 | 45
81 | 水中氨氮质控样 | 20mL | 支 | 优于或同等于环保标样所品牌 | 45
82 | 二硫化碳中5种苯系物标准物质 | 1000ug/mL，1mL | 支 | 优于或同等于海岸鸿蒙品牌 | 250
83 | 二硫化碳中6种苯系物标准物质 | 1000ug/mL，1mL | 支 | 优于或同等于海岸鸿蒙品牌 | 250
84 | 二硫化碳中7种苯系物（TVOC）混合溶液标准物质 | 10-200ug/mL，1mL | 支 | 优于或同等于海岸鸿蒙品牌 | 350
85 | ▲二硫化碳中7种苯系物混合溶液标准物质 | 1000ug/mL，1mL | 支 | 优于或同等于海岸鸿蒙品牌，提供标准物质证书 | 240
86 | 活性炭管中苯系物质控 | 2支/套 | 套 | 优于或同等于安全生产科学院品牌 | 930
87 | 活性炭管中苯乙烯质控 | 2支/套 | 套 | 优于或同等于安全生产科学院品牌 | 465
88 | 二硫化碳中苯乙烯标准物质 | 1mL | 支 | 优于或同等于海岸鸿蒙品牌 | 80
89 | 草酸钠容量分析用溶液标准物质 | 500mL | 瓶 | 优于或同等于海岸鸿蒙品牌 | 180
90 | 草酸钠纯度标准物质 | 99.96%，50g | 瓶 | 优于或同等于中国计量院品牌 | 500
91 | ▲盐碘质控样 | 35g | 套 | 优于或同等于中疾控碘缺乏实验室产品，提供标准物质证书 | 300
92 | 水碘质控样 | 2支/套 | 套 | 优于或同等于中疾控碘缺乏实验室产品 | 400
93 | 氯化钾电导率质控样 | 100mL | 瓶 |  | 160
94 | 氯化钾电导率标准物质 | 1413μs/cm，500mL | 瓶 |  | 360
95 | 粉尘中游离二氧化硅质控样 | 2支/套 | 套 | 优于或同等于安全生产科学院品牌 | 900
96 | 水质 氟化物质控样 | 20mL | 支 | 优于或同等于环保标样所品牌 | 45
97 | ▲水中氟成分分析标准物质 | 1000ug/mL，100mL | 支 | 优于或同等于上海计量院品牌，提供标准物质证书 | 180
98 | 高锰酸钾滴定溶液标准物质 | 1/5高锰酸钾=0.1mol/L，500mL | 瓶 | 优于或同等于上海计量院品牌 | 230
99 | 水质 高锰酸盐指数质控样 | 20mL | 支 | 优于或同等于环保标样所品牌 | 45
100 | 镉单元素溶液标准物质 | 100mg/L，20mL | 支 | 优于或同等于中国计量院品牌 | 45
101 | ▲滤膜中镉质量控制样品 | 2张/套 | 套 | 优于或同等于安全生产科学院品牌，提供标准物质证书 | 465
102 | 水质 镉 质控样 | 20mL | 支 | 优于或同等于环保标样所品牌 | 45
103 | 水中镉标准溶液 | 100ug/mL，50mL | 支 | 优于或同等于国家有色金属品牌 | 90
104 | 水质总铬质控样 | 20mL | 支 | 优于或同等于环保标样所品牌 | 45
105 | 水中铬标准溶液 | 100ug/mL，50mL | 支 | 优于或同等于国家有色金属品牌 | 90
106 | 水质标样 汞 质控样 | 20mL | 支 | 优于或同等于环保标样所品牌 | 70
107 | 水中汞标准溶液 | 100ug/mL，50mL | 支 | 优于或同等于国家有色金属品牌 | 90
108 | 稳定福尔马肼浊度标准 | 0.1NTU，100mL | 瓶 | 优于或同等于哈希品牌 | 800
109 | 水中甲醛溶液标准物质 | 100ug/L，20mL | 支 | 优于或同等于海岸鸿蒙品牌 | 90
110 | 水质甲醛质控样 | 20mL | 支 | 优于或同等于环保标样所品牌 | 90
111 | ▲水质硫酸盐质控样 | 20mL | 支 | 优于或同等于环保标样所品牌，提供标准物质证书 | 45
112 | 水中硫酸根离子溶液标准物质 | 1000ug/mL，20mL | 支 | 优于或同等于中国计量院品牌 | 45
113 | 水质铝质控样 | 30mL | 支 | 优于或同等于环保标样所品牌 | 80
114 | 水中铝/介质:5%硝酸 | 100ug/mL，50mL | 支 | 优于或同等于国家有色金属品牌 | 100
115 | 水质 氯化物质控样 | 20mL | 支 | 优于或同等于环保标样所品牌 | 45
116 | 水中氯根离子溶液标准物质 | 1000ug/mL，20mL | 支 | 优于或同等于中国计量院品牌 | 45
117 | 水中氯酸根溶液标准物质 | 1000ug/mL，20mL | 支 | 优于或同等于中国计量院品牌 | 130
118 | 水中氯酸盐质控样 | 20mL | 支 | 优于或同等于海岸鸿蒙品牌 | 80
119 | 锰单元素溶液标准物质 | 1000ug/mL，20mL | 支 | 优于或同等于中国计量院品牌 | 80
120 | 水质锰质控样 | 20mL | 支 | 优于或同等于环保标样所品牌 | 45
121 | 水中锰/介质:5%硝酸 | 100μg/mL,50mL | 支 | 优于或同等于国家有色金属品牌 | 100
122 | 滤膜中锰质控样 | 2支/套 | 套 | 优于或同等于安全生产科学院品牌 | 465
123 | 尿碘质控样 | 2支/套 | 套 | 优于或同等于中疾控碘缺乏实验室产品 | 500
124 | 水中尿素溶液标准物质（以尿素计） | 100ug/mL（以尿素计），20mL | 支 |  | 111.2
125 | 尿素纯度标准物质 | 99.8%，2g | 瓶 | 优于或同等于中国计量院品牌 | 500
126 | 水中尿素标样质控样 | 20mL | 支 |  | 80
127 | 水中六价铬(标准) | 100μg/mL，20mL | 支 | 优于或同等于中国计量院品牌 | 45
128 | 水质六价铬(质控） | 2支/套 | 套 | 优于或同等于环保标样所品牌 | 93.6
129 | 滤膜中铅质量控制样品 | 2支/套 | 套 | 优于或同等于安全生产科学院品牌 | 465
130 | 水中铅溶液标准物质 | 100ug/mL，20mL | 支 | 优于或同等于中国计量院品牌 | 45
131 | 水质 铅 质控样 | 20mL | 支 | 优于或同等于环保标样所品牌 | 45
132 | 水质 溶解性总固体质控样 | 500mL | 支 |  | 250
133 | 水中溶解性固体总量溶液标准物质 | 20mL | 支 | 优于或同等于中国计量院品牌 | 54
134 | 二硫化碳中三氯乙烯 | 1000ug/mL，1mL | 支 | 优于或同等于海岸鸿蒙品牌 | 80
135 | 活性炭管中三氯乙烯质量控制样品 | 2支/套 | 支 | 优于或同等于安全生产科学院品牌 | 465
136 | 色度溶液标准物质 | 500度，20mL | 支 | 优于或同等于中国计量院品牌 | 150
137 | 水质标样 砷 质控样 | 20mL | 支 | 优于或同等于环保标样所品牌 | 70
138 | 水中砷/介质 | 100ug/mL，50mL | 支 | 优于或同等于国家有色金属品牌 | 100
139 | 水质 铁 | 20mL | 支 | 优于或同等于环保标样所品牌 | 45
140 | 铁单元素溶液标准物质 | 1000ug/mL | 支 | 优于或同等于中国计量院品牌 | 45
141 | 水质铜质控样 | 20mL | 支 | 优于或同等于环保标样所品牌 | 45
142 | 铜单元素溶液标准物质 | 1000ug/mL，20mL | 支 | 优于或同等于中国计量院品牌 | 45
143 | 滤膜中铜质控样 | 2张/套 | 支 | 优于或同等于安全生产科学院品牌 | 465
144 | 水质硒质控样 | 20mL | 支 | 优于或同等于环保标样所品牌 | 45
145 | 水中硒 | 100ug/mL，50mL | 支 | 优于或同等于国家有色金属品牌 | 100
146 | 水质硝酸盐(以氮计)质控样 | 20mL | 支 | 优于或同等于环保标样所品牌 | 45
147 | 水中硝酸盐氮溶液标准物质 | 1.000g/L（以氮计），100mL | 支 | 优于或同等于上海计量院品牌 | 200
148 | 水质锌质控样 | 20mL | 支 | 优于或同等于环保标样所品牌 | 45
149 | 锌单元素溶液标准物质 | 1000ug/mL，20mL | 支 | 优于或同等于中国计量院品牌 | 45
150 | 滤膜中锌质控样 | 2支/套 | 支 | 优于或同等于安全生产科学院品牌 | 465
151 | 水中溴离子溶液标准物质 | 100ug/mL，20mL | 支 | 优于或同等于中国计量院品牌 | 100
152 | 水质溴酸盐质控样 | 20mL | 支 | 优于或同等于环保标样所品牌 | 80
153 | 水中溴酸根溶液标准物质 | 1000mg/L(以BrO3-计)，20mL | 支 | 优于或同等于中国计量院品牌 | 100
154 | 食品检测用亚硝酸钠溶液标准物质 | 20mL | 支 | 优于或同等于海岸鸿蒙品牌 | 100
155 | 水质 亚硝酸盐标准物质 | 100mg/L，20mL | 支 | 优于或同等于环保标样所品牌 | 45
156 | 水质 亚硝酸盐（以N计）质控样 | 20mL | 支 | 优于或同等于环保标样所品牌 | 45
157 | 水中亚硝酸盐氮溶液标准物质 | 100ug/mL(以氮计)，20mL | 支 | 优于或同等于中国计量院品牌 | 50
158 | 硫代硫酸钠滴定溶液标准物质 | C(Na2S2O3)0.1mol/L，500mL | 支 | 优于或同等于上海计量院品牌 | 230
159 | 水质氟、氯、硫酸根、硝酸根混标质控样 | 20mL | 支 | 优于或同等于环保标样所品牌 | 150
160 | 水中氟、氯、硝酸盐氮，硫酸根成分分析标准物质 | 100mL | 支 | 优于或同等于上海计量院品牌 | 500
161 | 游离二氧化硅质控样 | 2支/套 | 支 | 优于或同等于职业卫生中心品牌 | 900
162 | 正己烷 | 色标99.5%，5mL | 支 |  | 110
163 | 二硫化碳中正己烷 | 1000ug/mL，5mL | 支 | 优于或同等于海岸鸿蒙品牌 | 100
164 | 活性炭管中正己烷 | 2支/套 | 支 | 优于或同等于中国疾控品牌 | 900
165 | 水质氟化物 质控样 | 20mL | 支 | 优于或同等于环保标样所品牌 | 45
166 | 水中氟 | 100ug/mL，50mL | 支 | 优于或同等于国家有色金属品牌 | 180
167 | 水质浊度质控样 | 50mL | 支 | 优于或同等于环保标样所品牌 | 150
168 | 水中浊度标准物质 | 100mL | 支 | 优于或同等于中国计量院品牌 | 135
169 | 浊度标样 | 50mL | 支 |  | 80
170 | 水质总硬度质控样 | 20mL | 支 | 优于或同等于环保标样所品牌 | 45
171 | 水中总硬度溶液标准物质 | 20mL | 支 |  | 60
172 | 乙二胺四乙酸二钠(EDTA)滴定溶液标准物质 | 500mL | 支 | 优于或同等于上海计量院品牌 | 170
173 | 硫酸容量分析用溶液标准物质 | 500mL | 支 | 优于或同等于海岸鸿蒙品牌 | 180
174 | 硫酸亚铁铵 | 1000mL | 支 |  | 360
175 | 无水碳酸钠 | 0.999，50g | 支 |  | 500
176 | 水中硝酸镁标准溶液 | 500mL | 支 |  | 350
177 | 硝酸银滴定溶液标准物质 | 500mL | 瓶 | 优于或同等于上海计量院品牌 | 800
178 | 水中二氧化氮质控样 | 20mL，2支/套 | 套 | 优于或同等于安科院品牌 | 350
179 | 水中二氧化氮标准物质 | 1000μg/mL，20mL | 支 |  | 80
180 | 镁标准物质溶液 | 1000μg/mL，20mL | 支 | 优于或同等于中国计量院品牌 | 95
181 | 滤膜中镁质控样 | 2张/套 | 套 | 优于或同等于安科院品牌 | 465
182 | 二硫化碳中四氯乙烯 | 1000ug/mL，1mL | 支 | 优于或同等于海岸鸿蒙品牌 | 80
183 | 活性炭管中四氯乙烯质量控制样品 | 2支/套 | 套 | 优于或同等于中疾控品牌 | 360
184 | 单道可调量程移液器 | 1-10ml | 支 | 优于或同等于Eppendorf/艾本德品牌 | 2250
185 | 单道可调量程移液器 | 0.5-5mL | 支 | 优于或同等于Eppendorf/艾本德品牌 | 2250
186 | 单道可调量程移液器 | 100-1000uL | 支 | 优于或同等于Eppendorf/艾本德品牌 | 2250
187 | 单道可调量程移液器 | 20-200uL | 支 | 优于或同等于Eppendorf/艾本德品牌 | 2250
188 | 单道可调量程移液器 | 10-100uL | 支 | 优于或同等于Eppendorf/艾本德品牌 | 2250
189 | 单道可调量程移液器 | 0.5-10uL | 支 | 优于或同等于Eppendorf/艾本德品牌 | 2250
190 | 吸头 | 0.1-10ul, 96个/盒 | 盒 | 优于或同等于QSP品牌 | 30
191 | 吸头 | 10-100ul， 96个/盒 | 盒 | 优于或同等于QSP品牌 | 50
192 | 吸头 | 2-200ul, 96个/盒 | 盒 | 优于或同等于QSP品牌 | 30
193 | 吸头 | 50-1000ul, 96个/盒 | 盒 | 优于或同等于QSP品牌 | 50
194 | 吸头 | 100-5000ul, 5x100 个 | 盒 | 优于或同等于Eppendorf/艾本德品牌 | 500
195 | 玻璃试剂瓶 | 2.5L | 个 |  | 40
196 | 变色硅胶 | 500g | 瓶 |  | 25
197 | 活性炭口罩 | 独立包装，50个/盒 | 盒 |  | 30
198 | 手套（耐腐蚀） | 长款耐酸碱 | 盒 |  | 10
199 | 滴管 | 1mL,100个/包 | 包 |  | 12
200 | 滴管 | 3mL,100个/包 | 包 |  | 12
201 | 滤纸 | 11cm中速定量 | 包 |  | 28
202 | 离心管 | BIOFIL 15ml ，50支/袋,500支/箱 | 箱 |  | 350
203 | 离心管 | BIOFIL 50mL,25支/袋，500支/箱 | 箱 |  | 550
204 | 试管架 | 亚克力19*40 | 个 |  | 30
205 | 试管架 | 合金23*40 | 个 |  | 50
206 | 空心阴极灯 | 铁Fe元素灯，适用于岛津AA7000原子吸收仪 | 个 | 优于或同等于岛津仪器品牌 | 700
207 | 空心阴极灯 | 锰Mn元素灯，适用于岛津AA7000原子吸收仪 | 个 | 优于或同等于岛津仪器品牌 | 700
208 | 空心阴极灯 | 镍Ni元素灯，适用于岛津AA7000原子吸收仪 | 个 | 优于或同等于岛津仪器品牌 | 700
209 | 空心阴极灯 | 镉Cd元素灯，适用于岛津AA7000原子吸收仪 | 个 | 优于或同等于岛津仪器品牌 | 700
210 | 空心阴极灯 | 钴Co元素灯，适用于岛津AA7000原子吸收仪 | 个 | 优于或同等于岛津仪器品牌 | 700
211 | 空心阴极灯 | 铜Cu元素灯，适用于岛津AA7000原子吸收仪 | 个 | 优于或同等于岛津仪器品牌 | 700
212 | 空心阴极灯 | 铅Pb元素灯，适用于岛津AA7000原子吸收仪 |  | 优于或同等于岛津仪器品牌 | 700
213 | 空心阴极灯 | 锌Zn元素灯，适用于岛津AA7000原子吸收仪 | 个 | 优于或同等于岛津仪器品牌 | 700
214 | 空心阴极灯 | 镁Mg元素灯，适用于岛津AA7000原子吸收仪 | 个 | 优于或同等于岛津仪器品牌 | 700
215 | 空心阴极灯 | 砷As元素灯，适用于吉天AFS9320原子荧光仪 | 个 | 优于或同等于吉天仪器品牌 | 700
216 | 空心阴极灯 | 汞Hg元素灯，适用于吉天AFS9320原子荧光仪 | 个 | 优于或同等于吉天仪器品牌 | 700
217 | 样品管 | 10mL,适用于吉天AFS9320原子荧光仪自动进样器，100 支 / 包 | 包 | 优于或同等于吉天仪器品牌 | 600
218 | 砝码 | 1000g，F1 | 个 |  | 550
219 | 石墨管 | Pyc，适用于岛津AA7000原子吸收仪 | 个 | 优于或同等于岛津仪器品牌 | 1200
220 | 石墨管 | HD，适用于岛津AA7000原子吸收仪 | 个 | 优于或同等于岛津仪器品牌 | 850
221 | 封口膜 | 长×宽：38000mm×100mm（4英寸×125英尺） | 卷 |  | 180
222 | 进样针 | 10μl，适配岛津GC2030AF | 包 | 优于或同等于岛津仪器品牌 | 500
223 | 进样针 | 25μl，适配岛津GC2030AF | 包 | 优于或同等于岛津仪器品牌 | 500
224 | 进样针 | 50μl，适配岛津GC2030AF | 包 | 优于或同等于岛津仪器品牌 | 500
225 | 进样针 | 100μl，适配岛津GC2030AF | 包 | 优于或同等于岛津仪器品牌 | 500
226 | 毛细管柱石墨压环 | 0.53mm，适配岛津GC2030AF | 包 | 优于或同等于岛津仪器品牌 | 680
227 | 一次性橡胶手套 | 50付/盒 | 盒 |  | 120
228 | 一次性丁腈手套 | 中号，单只克重约3.5±0.2g，100只/盒，10盒/箱 | 箱 |  | 320
229 | 圆形定量滤纸 | 55mm，100张/盒 | 盒 | 优于或同等于Whatman品牌 | 250
230 | 坩埚 | 50mL | 个 |  | 10
231 | 堆码桶 | 高密度聚乙烯（HDPE）废液堆码桶10L | 个 |  | 20
232 | 长袖手套 | 耐400度，36cm | 付 |  | 65
233 | 温度计 | 0-300度，40cm，分度值1度 | 根 |  | 40
234 | 一次性注射器 | 2mL，实验室用，100只/盒 | 盒 |  | 40
235 | 一次性注射器 | 10mL，实验室用，100只/盒 | 盒 |  | 82
236 | 色谱柱 | 30m*0.25mm*0.25um，J&W DB-624 | 根 | 优于或同等于岛津仪器品牌 | 7000
237 | 色谱柱 | 30m*0.32mm*0.25um,J&W DB-17 | 根 | 优于或同等于岛津仪器品牌 | 8000
238 | 色谱柱 | 30m*0.32mm*0.25um，J&W DB-1701 | 根 | 优于或同等于岛津仪器品牌 | 8000
239 | 色谱柱 | 50m*0.32mm*0.5um,J&W DB-WAXetr | 根 | 优于或同等于岛津仪器品牌 | 14000
240 | 色谱柱 | 30m*0.32mm*0.5um, J&W DB-FFAP | 根 | 优于或同等于岛津仪器品牌 | 7200
241 | 色谱柱 | 30m*0.32mm*0.25um,J&W HP-5 | 根 | 优于或同等于岛津仪器品牌 | 7000
242 | 色谱柱 | 30m*0.32mm*0.25um,J&W DB-1 | 根 | 优于或同等于岛津仪器品牌 | 8000
243 | 色谱柱 | 30m*0.32mm*0.25um,J&W DB-5 | 根 | 优于或同等于岛津仪器品牌 | 8000
244 | 样品瓶 | 1.5mL，棕色玻璃直筒，含盖和PTFE垫片，100个/盒 | 盒 | 优于或同等于岛津仪器品牌 | 285
245 | GC手动微量进样针 | 10ul（固定式针头，斜针尖） | 根 | 优于或同等于岛津仪器品牌 | 450
246 | GC手动微量进样针 | 25ul（固定式针头，斜针尖） | 根 | 优于或同等于岛津仪器品牌 | 615
247 | GC手动微量进样针 | 50ul（固定式针头，斜针尖） | 根 | 优于或同等于岛津仪器品牌 | 676
248 | GC手动微量进样针 | 100ul（固定式针头，斜针尖） | 根 | 优于或同等于岛津仪器品牌 | 700
249 | GC手动微量进样针 | 250ul（固定式针头，斜针尖） | 根 | 优于或同等于岛津仪器品牌 | 800
250 | GC手动微量进样针 | 500ul（固定式针头，斜针尖） | 根 | 优于或同等于岛津仪器品牌 | 900
251 | GC手动微量进样针 | 1000ul（固定式针头，斜针尖） | 根 | 优于或同等于岛津仪器品牌 | 900
252 | 电导仪标准液 | 84uS/cm，适配雷磁电导率仪DDSJ-308A | 瓶 | 同等或优于雷磁仪器品牌 | 450
253 | 电导仪标准液 | 1413uS/cm，适配雷磁电导率仪DDSJ-308A | 瓶 | 同等或优于雷磁仪器品牌 | 450
254 | 离子色谱淋洗浓缩液 | 碳酸钠64mM+碳酸氢钠20mM，1000mL | 瓶 | 同等或优于supelco品牌 | 1500
255 | 电导电极 | DJS-1C型 | 根 | 优于或同等于雷磁仪器品牌 | 450
256 | 纳氏试剂 | 500 ML | 瓶 | 优于或同等于麦克林品牌 | 900
257 | 酒石酸钾钠溶液 | 500g/L，500ml | 瓶 | 优于或同等于麦克林品牌 | 800
258 | 氢氧化铝悬浮液 | 500ml | 瓶 | 优于或同等于麦克林品牌 | 400
259 | 亚甲基蓝溶液 | 0.05g/L，250mL | 瓶 | 优于或同等于麦克林品牌 | 95
260 | 十二烷基苯磺酸钠溶液 | 1000μg/mL，15mL | 瓶 | 优于或同等于麦克林品牌 | 152
261 | 酚酞溶液 | 1g/L in Ethanol，500mL | 瓶 | 优于或同等于麦克林品牌 | 253
262 | 对氨基苯磺酰胺 | 500g | 瓶 | 优于或同等于麦克林品牌 | 129
263 | 对氨基苯磺酰胺溶液 | 10g/L，100mL | 瓶 | 优于或同等于麦克林品牌 | 280
264 | 盐酸N-（1-萘基）-乙二胺溶液 | 1.0g/L，500mL | 瓶 | 优于或同等于麦克林品牌 | 517
265 | 硼砂溶液 | 500ml，46g/L | 瓶 | 优于或同等于麦克林品牌 | 210
266 | 亚铁氰化钾溶液 | 106g/L，250mL | 瓶 | 优于或同等于麦克林品牌 | 350
267 | 乙酸锌溶液 | 220g/L，500mL | 瓶 | 优于或同等于麦克林品牌 | 285
268 | 对氨基苯磺酸溶液 | 4g/L，500mL | 瓶 | 优于或同等于麦克林品牌 | 151
269 | 盐酸萘乙二胺溶液 | 2g/L，250mL | 瓶 | 优于或同等于麦克林品牌 | 360
270 | 淀粉溶液 | 5g/L，500mL | 瓶 | 优于或同等于麦克林品牌 | 230
271 | 硫代硫酸钠溶液 | 0.1mol/L，500mL | 瓶 | 优于或同等于麦克林品牌 | 255
272 | 三乙醇胺 | 6.5%，500ml | 瓶 | 优于或同等于麦克林品牌 | 400
273 | 盐酸羟胺中性溶液 | 100ml | 瓶 | 优于或同等于麦克林品牌 | 265
274 | 盐酸羟胺溶液 | 500ml，100g/L | 瓶 | 优于或同等于麦克林品牌 | 260
275 | 酚试剂（MBTH溶液） | 0.5%（w/v）in water，500mL | 瓶 | 优于或同等于麦克林品牌 | 280
276 | 硫酸铁氨溶液 | 10g/L，500ml | 瓶 | 优于或同等于麦克林品牌 | 560
277 | 磷酸二氢钠,无水 | 500g | 瓶 | 优于或同等于麦克林品牌 | 80
278 | 磷酸二氢铵溶液 | 12%(w/v)，500ml | 瓶 | 优于或同等于麦克林品牌 | 240
279 | 水中硝酸镁标准溶液 | 50g/L，100mL | 瓶 | 优于或同等于麦克林品牌 | 180
280 | 溴酸钾-溴化钾溶液 | 0.02021mol/L，500mL | 瓶 | 优于或同等于麦克林品牌 | 220
281 | 硫脲 | ≥99.0%，100g， 62-56-6 | 瓶 | 优于或同等于麦克林品牌 | 50
282 | 抗坏血酸 | ≥99.0%，100g， 50-81-7 | 瓶 | 优于或同等于麦克林品牌 | 60
283 | 二苯碳酰二肼丙酮溶液 | 2.5g/L，100mL | 瓶 | 优于或同等于北方伟业计量集团品牌 | 150
284 | 硫酸溶液 | 500mL | 瓶 | 优于或同等于麦克林品牌 | 200
285 | 盐酸溶液 | 500mL | 瓶 | 优于或同等于麦克林品牌 | 200
286 | 硝酸溶液 | 500mL | 瓶 | 优于或同等于麦克林品牌 | 200
287 | pH电极 | LE438,pH=0-14，0-80℃适配Mettler Toledo | 个 | 优于或同等于Mettler Toledo仪器品牌 | 1500
288 | 玻璃比色皿 | 1cm，高透光，耐酸碱 | 个 |  | 50
289 | 玻璃比色皿 | 3cm，高透光，耐酸碱 | 个 |  | 50
290 | 玻璃漏斗 | 30mm | 个 |  | 10
291 | 玻璃漏斗 | 40mm | 个 |  | 10
292 | 玻璃漏斗 | 50mm | 个 |  | 10
293 | 玻璃漏斗 | 60mm | 个 |  | 10
294 | 气泡吸收管（白色） | 10mL | 个 |  | 25
295 | 气泡吸收管（白色） | 25mL | 个 |  | 25
296 | 气泡吸收管（棕色） | 10mL | 个 |  | 25
297 | 气泡吸收管（棕色） | 25mL | 个 |  | 30
298 | 冲击式吸收管（白色） | 10mL | 个 |  | 20
299 | 冲击式吸收管（白色） | 25mL | 个 |  | 20
300 | 冲击式吸收管（白色） | 50mL | 个 |  | 25
301 | 冲击式吸收管（棕色） | 10mL | 个 |  | 20
302 | 冲击式吸收管（棕色） | 25mL | 个 |  | 20
303 | 冲击式吸收管（棕色） | 50mL | 个 |  | 25
304 | 量筒 | 10mL，A级 | 个 |  | 15
305 | 量筒 | 50mL，A级 | 个 |  | 20
306 | 量筒 | 100mL，A级 | 个 |  | 20
307 | 量筒 | 500mL，A级 | 个 |  | 60
308 | 量筒 | 1000mL，A级 | 个 |  | 80
309 | 酸碱滴定管 | 25mL，A级 | 个 |  | 150
310 | 具塞比色管（白色） | 10mL | 个 |  | 15
311 | 具塞比色管（白色） | 25mL | 个 |  | 15
312 | 具塞比色管（白色） | 50mL | 个 |  | 20
313 | 具塞比色管（白色） | 100mL | 个 |  | 20
314 | 具塞比色管（棕色） | 10mL | 个 |  | 15
315 | 具塞比色管（棕色） | 25mL | 个 |  | 15
316 | 具塞比色管（棕色） | 50mL | 个 |  | 20
317 | 具塞比色管（棕色） | 100mL | 个 |  | 20
318 | 容量瓶（白色） | 10mL，A级，PP瓶塞 | 个 |  | 15
319 | 容量瓶（白色） | 20mL，A级，PP瓶塞 | 个 |  | 15
320 | 容量瓶（白色） | 50mL，A级，PP瓶塞 | 个 |  | 18
321 | 容量瓶（白色） | 100mL，A级，PP瓶塞 | 个 |  | 20
322 | 容量瓶（白色） | 200mL，A级，PP瓶塞 | 个 |  | 35
323 | 容量瓶（白色） | 250mL，A级，PP瓶塞 | 个 |  | 35
324 | 容量瓶（白色） | 500mL，A级，PP瓶塞 | 个 |  | 50
325 | 容量瓶（棕色） | 10mL，A级，PP瓶塞 | 个 |  | 20
326 | 容量瓶（棕色） | 20mL，A级，PP瓶塞 | 个 |  | 20
327 | 容量瓶（棕色） | 50mL，A级，PP瓶塞 | 个 |  | 25
328 | 容量瓶（棕色） | 100mL，A级，PP瓶塞 | 个 |  | 25
329 | 容量瓶（棕色） | 200mL，A级，PP瓶塞 | 个 |  | 40
330 | 容量瓶（棕色） | 250mL，A级，PP瓶塞 | 个 |  | 40
331 | 容量瓶（棕色） | 500mL，A级，PP瓶塞 | 个 |  | 55
332 | 移液管 | 1mL，A级 | 个 |  | 20
333 | 移液管 | 2mL，A级 | 个 |  | 20
334 | 移液管 | 5mL，A级 | 个 |  | 20
335 | 移液管 | 10mL，A级 | 个 |  | 25
336 | 移液管 | 20mL，A级 | 个 |  | 25
337 | 移液管 | 50mL，A级 | 个 |  | 35
338 | 分度吸量管 | 1mL，A级 | 个 |  | 15
339 | 分度吸量管 | 2mL，A级 | 个 |  | 15
340 | 分度吸量管 | 5mL，A级 | 个 |  | 15
341 | 分度吸量管 | 10mL，A级 | 个 |  | 15
342 | 分度吸量管 | 25mL，A级 | 个 |  | 20
343 | 离心管（可立底） | 15mL，50只/包 | 包 | 优于或同等于洁特生物品牌 | 35
344 | 离心管（可立底） | 50mL，25只/包 | 包 | 优于或同等于洁特生物品牌 | 55
345 | 试剂管 | 50mL，适配星锐智能尿碘仪 | 个 | 优于或同等于星锐智能品牌 | 20
346 | 样品管 | 适配星锐智能尿碘仪 | 个 | 优于或同等于星锐智能品牌 | 8
347 | 三角烧瓶 | 50mL | 个 |  | 8
348 | 三角烧瓶 | 100mL | 个 |  | 8
349 | 三角烧瓶 | 200mL | 个 |  | 8
350 | 三角烧瓶 | 250mL | 个 |  | 10
351 | 烧杯 | 50mL | 个 |  | 5
352 | 烧杯 | 100mL | 个 |  | 5
353 | 烧杯 | 200mL | 个 |  | 5
354 | 烧杯 | 500mL | 个 |  | 10
355 | 烧杯 | 1000mL | 个 |  | 18
356 | 镊子 | 细长 | 个 |  | 25
357 | 酸性清洗剂 | GUZ-240 | 桶 | 爱涤生实验室洗瓶机专用 | 1000
358 | 碱性清洗剂 | GUZ-150 | 桶 | 爱涤生实验室洗瓶机专用 | 1000
359 | Metrosep 进样杯 | 11 毫升（200 只/箱）, 用于IC样品处理及VA自动进样器 | 箱 | 同等或优于瑞士万通仪器品牌 | 2500
360 | Metrosep 进样杯配套塞子 | 11 毫升（200 只/箱）, 用于IC样品处理及VA自动进样器 | 箱 | 同等或优于瑞士万通仪器品牌 | 1300
固定综合单价合计金额 |  |  |  |  | 160801.8

## 微生物检验试剂和耗材
附件3
微生物检验培养基及试剂耗材采购清单及固定综合单价最高限价
序号 | 试剂/耗材名称 | 规格 | 产品参数要求 | 单位 | 最高限价（元）
1 | 2.5L厌氧产气包 | 10个/包 | 优于或等同于进口品牌 | 包 | 220
2 | 2.5L微需氧产气包 | 10个/包 | 优于或等同于进口品牌 | 包 | 220
3 | 液体菌种保存管(副溶专用 含40%甘油)(不含瓷珠)（1.4ml） | 1.4ml*50支/盒 | 用于副溶血性弧菌的菌种保存 | 盒 | 450
4 | 液体菌种保存管(不含瓷珠)(40%甘油)（1.4ml） | 1.4ml*50支/盒 | 用于菌种的-20℃至-80℃保存 | 盒 | 400
5 | 瓷珠菌种保存管 | 50支/盒 | 用于菌种保存（瓷珠法） | 盒 | 600
6 | 平板计数琼脂（PCA） | 250g/瓶 |  | 瓶 | 150
7 | 营养肉汤（NB） | 250g/瓶 |  | 瓶 | 75
8 | 营养琼脂（NA） | 250g/瓶 |  | 瓶 | 130
9 | 孟加拉红琼脂 | 250g/瓶 |  | 瓶 | 150
10 | 沙氏琼脂（含氯霉素） | 250g/瓶 |  | 瓶 | 150
11 | 马铃薯葡萄糖琼脂(PDA) | 250g/瓶 |  | 瓶 | 150
12 | 沙氏BHI琼脂 | 250g/瓶 |  | 瓶 | 180
13 | 改良沙氏琼脂培养基 | 250g/瓶 |  | 瓶 | 95
14 | 月桂基硫酸盐胰蛋白胨肉汤（LST） | 250g/瓶 |  | 瓶 | 100
15 | EC肉汤 | 250g/瓶 |  | 瓶 | 85
16 | 乳糖胆盐发酵培养基 | 250g/瓶 |  | 瓶 | 85
17 | 乳糖复发酵培养基 | 250g/瓶 |  | 瓶 | 65
18 | 结晶紫中性红胆盐琼脂（VRBA） | 250g/瓶 |  | 瓶 | 140
19 | 乳糖蛋白胨培养液 | 250g/瓶 |  | 瓶 | 70
20 | 伊红美蓝琼脂（EMB） | 250g/瓶 |  | 瓶 | 150
21 | TBX培养基 | 1000ml/瓶 | 快速、准确检测大肠杆菌，培养24小时，大肠杆菌显蓝绿色 | 瓶 | 540
22 | 煌绿乳糖胆盐肉汤（BGLB） | 250g/瓶 |  | 瓶 | 200
23 | 肠道菌增菌肉汤（EE） | 250g/瓶 |  | 瓶 | 250
24 | SS琼脂 | 250g/瓶 |  | 瓶 | 170
25 | GN增菌液 | 250g/瓶 |  | 瓶 | 95
26 | 氯化镁孔雀绿大豆胨(RVS)增菌液（GB4789.4-2024） | 250g/瓶 |  | 瓶 | 142.5
27 | 四硫磺酸盐煌绿增菌液基础(TTB) | 250g/瓶 |  | 瓶 | 90
28 | 碘液 | 2ml*20支/盒 |  | 盒 | 36
29 | 0.1%煌绿水溶液 | 1ml*20支/盒 |  | 盒 | 35
30 | 四硫磺酸盐煌绿增菌液（TTB肉汤）管（10ml） | 10ml*20支/盒 |  | 盒 | 160
31 | GN增菌液管（9ml） | 9ml*20支/盒 |  | 盒 | 160
32 | 胰蛋白胨大豆肉汤（TSB） | 250g/瓶 |  | 瓶 | 90
33 | Baird-Parker琼脂基础 | 250g/瓶 |  | 瓶 | 245
34 | 亚碲酸钾卵黄增菌液 | 5ml*10支/盒 |  | 盒 | 65
35 | 7.5%氯化钠肉汤 | 250g/瓶 |  | 瓶 | 75
36 | 脑心浸液琼脂 | 250g/瓶 |  | 瓶 | 174
37 | 营养琼脂斜面 | 250g/瓶 |  | 瓶 | 130
38 | 磷酸盐缓冲液（pH7.2） | 250g/瓶 |  | 瓶 | 80
39 | 含225ml7.5%氯化钠肉汤均质袋 | 10个/盒 |  | 盒 | 110
40 | 缓冲蛋白胨水（BPW） | 250g/瓶 |  | 瓶 | 70
41 | 肠毒素产毒培养基(不含琼脂) | 250g/瓶 |  | 瓶 | 150
42 | 冻干兔血浆 | 0.5ml*10支/盒 |  | 盒 | 70
43 | 碱性蛋白胨水 | 250g/瓶 |  | 瓶 | 80
44 | TCBS琼脂 | 250g/瓶 |  | 瓶 | 130
45 | 庆大霉素琼脂 | 250g/瓶 |  | 瓶 | 150
46 | 1%亚碲酸钾溶液 | 5ml*10支/盒 |  | 盒 | 41
47 | 氯化钠三糖铁琼脂 | 250g/瓶 |  | 瓶 | 120
48 | 胰胨大豆琼脂斜面(TSA)(副弧专用) | 250g/瓶 |  | 瓶 | 120
49 | 3%氯化钠碱性蛋白胨水 | 250g/瓶 |  | 瓶 | 80
50 | 3%氯化钠三糖铁(TSI)琼脂 | 250g/瓶 |  | 瓶 | 90
51 | 四号琼脂 | 250g/瓶 |  | 瓶 | 150
52 | 3%NaCl碱性蛋白胨水管（9ml） | 9ml*20支/盒 |  | 盒 | 160
53 | 李氏菌增菌肉汤(LB1,LB2)基础 | 250g/瓶 |  | 瓶 | 380
54 | 萘啶酮酸（5.0mg） | 5.0mg/支*5支/盒 |  | 盒 | 35
55 | 吖啶黄素（3.0mg） | 3.0mg/支*5支/盒 |  | 盒 | 35
56 | 萘啶酮酸(4.0mg) | 4.0mg*5支/盒 |  | 盒 | 30
57 | 吖啶黄素(5.0mg) | 5mg*5支/盒 |  | 盒 | 35
58 | PALCAM琼脂 | 250g/瓶 |  | 瓶 | 450
59 | PALCAM添加剂1 | 1ml*5支/盒 |  | 盒 | 35.5
60 | PALCAM添加剂2 | 5支/盒 |  | 盒 | 40
61 | 甘露醇卵黄多粘菌素琼脂基础（MYP） | 250g/瓶 |  | 瓶 | 100
62 | 多粘菌素B（1万单位） | 1万单位*5支/盒 |  | 盒 | 35
63 | 50%卵黄乳液 | 5ml*10支/盒 |  | 盒 | 65
64 | 胰酪胨大豆多粘菌素肉汤基础 | 250g/瓶 |  | 瓶 | 100
65 | 多粘菌素B（2.25万单位） | 2.25万单位*5支/盒 |  | 盒 | 35
66 | 三糖铁琼脂（TSI） | 250g/瓶 |  | 瓶 | 90
67 | 改良EC肉汤(mEC+n) | 250g/瓶 |  | 瓶 | 120
68 | 新生霉素 | 4.5mg*5支/盒 |  | 盒 | 32
69 | 改良山梨醇麦康凯(CT-SMAC)琼脂 | 250g/瓶 |  | 瓶 | 130
70 | 改良山梨醇麦康凯琼脂添加剂 | 1ml*5支/盒 |  | 盒 | 100
71 | 月桂基硫酸盐蛋白胨肉汤-MUG(LST-MUG) | 1000ml/瓶 |  | 瓶 | 250
72 | 改良CCD琼脂基础(mCCD) | 250g/瓶 |  | 瓶 | 180
73 | 改良CCD琼脂添加剂 | 1ml*5支/盒 |  | 盒 | 40
74 | Bolton肉汤 | 250g/瓶 |  | 瓶 | 300
75 | Bolton肉汤添加剂 | 1ml*5支/盒 |  | 盒 | 100
76 | 即用型乳糖蛋白胨发酵液（单料）（含小倒管） | 10ml*20支/盒 |  | 盒 | 160
77 | 即用型乳糖蛋白胨发酵液（双料）（含小倒管） | 10ml*20支/盒 |  | 盒 | 200
78 | 即用型乳糖蛋白胨发酵液（三料）（含小倒管） | 5ml*20支/盒 |  | 盒 | 160
79 | 改良月桂基硫酸盐胰蛋白胨肉汤-万古霉素（mLST-Vm） | 250g/瓶 |  | 盒 | 115
80 | 万古霉素溶液 | 1mg*5支/盒 |  | 盒 | 30
81 | 氧化酶试纸 | 10片/瓶 |  | 瓶 | 35
82 | 0.1%蛋白胨水 | 250g/瓶 |  | 瓶 | 60
83 | 胰胨-亚硫酸盐-环丝氨酸琼脂基础(TSC) | 250g/瓶 |  | 瓶 | 120
84 | D-环丝氨酸溶液 | 5ml*10支/盒 |  | 盒 | 320
85 | 液体硫乙醇酸盐培养基 | 250g/瓶 |  | 瓶 | 115
86 | TPGYT肉汤管（含无菌胰酶(1:250)溶液）（15ml） | 15ml*20支/盒 |  | 盒 | 200
87 | 硫乙醇酸盐流体培养基管（15ml） | 15ml*20支/盒 |  | 盒 | 200
88 | 改良胰蛋白胨大豆肉汤培养基（mTSB） | 250g/瓶 |  | 瓶 | 95
89 | 多粘菌素B | 2.25mg*5支/盒 |  | 盒 | 35
90 | 萘啶酮酸2.25mg | 2.25mg*5支/盒 |  | 盒 | 35
91 | CIN-1培养基基础 | 250g/瓶 |  | 瓶 | 120
92 | 改良Y培养基 | 250g/瓶 |  | 瓶 | 190
93 | 改良磷酸盐缓冲液PSB | 250g/瓶 |  | 瓶 | 190
94 | CIN-1添加剂 | 1ml*5支/盒 |  | 盒 | 40
95 | 双歧杆菌琼脂培养基 | 250g/瓶 |  | 瓶 | 125
96 | MRS培养基 | 250g/瓶 |  | 瓶 | 201.5
97 | 即用型月桂基硫酸盐胰蛋白胨（LST)肉汤（双料）（含小倒管） | 10ml*20支/盒 |  | 盒 | 200
98 | 即用型月桂基硫酸盐胰蛋白胨（LST)肉汤（单料）（含小倒管） | 10ml*20支/盒 |  | 盒 | 160
99 | 霍乱弧菌快速检测试剂盒（胶体金法） | 20片/盒 |  | 盒 | 3000
100 | 蛋白胨-氯化钠-纤维二糖-多粘菌素E(PNCC)增菌液 | 250g/瓶 |  | 瓶 | 110
101 | PNCC添加剂 | 4.5ml*10支/盒 |  | 盒 | 143
102 | mCPC培养基 | 250g/瓶 |  | 瓶 | 110
103 | 纤维二糖-多粘菌素E（CC）琼脂 | 250g/瓶 |  | 瓶 | 110
104 | mCPC培养基添加剂 | 1ml*5支/盒 |  | 盒 | 80
105 | CC琼脂添加剂 | 1ml*5支/盒 |  | 盒 | 40
106 | 10%纤维二糖水溶液 | 5ml*10支/盒 |  | 盒 | 200
107 | 卵黄琼脂培养基基础 | 250g/瓶 |  | 瓶 | 90
108 | 改良EC（mEC+n）肉汤管（10ml） | 10ml*20支/盒 |  | 盒 | 240
109 | 四硫磺酸盐煌绿增菌液（TTB肉汤）管（10ml） | 10ml*20支/盒 |  | 盒 | 160
110 | 改良月桂基硫酸盐胰蛋白胨肉汤-万古霉素管（10ml） | 10ml*20支/盒 |  | 盒 | 240
111 | FB2增菌液管(10ml) | 10ml*20支/盒 |  | 盒 | 240
112 | 改良磷酸盐缓冲液（10ml）（PSB） | 10ml*20支/盒 |  | 盒 | 200
113 | 缓冲蛋白胨水（BPW）管（9ml） | 9ml*20支/盒 |  | 盒 | 160
114 | 0.85%无菌生理盐水管（9ml/支） | 9ml*20支/盒 |  | 盒 | 150
115 | 胰酪胨大豆多粘菌素肉汤管（10ml） | 10ml*20支/盒 |  | 盒 | 160
116 | 碱性蛋白胨水管（10ml） | 10ml*20支/盒 |  | 盒 | 160
117 | 7.5%氯化钠肉汤管（9ml） | 9ml*20支/盒 |  | 盒 | 148
118 | 肠道菌增菌肉汤管（10ml） | 10ml*20支/盒 |  | 盒 | 240
119 | SCDLP液体培养基管(5ml) | 5ml*20支/盒 |  | 盒 | 200
120 | 双料10%氯化钠胰酪胨大豆肉汤管（10ml） | 10ml*20支/盒 |  | 盒 | 162
121 | 含225ml缓冲蛋白胨水（BPW）均质袋 | 10个/盒 |  | 盒 | 90
122 | 含225ml 3%氯化钠碱性蛋白胨水均质袋 | 10个/盒 |  | 盒 | 100
123 | 含225ml胰酪胨大豆多粘菌素肉汤均质袋 | 10个/盒 |  | 盒 | 110
124 | 无菌液体石蜡 | 1.7ml*20支/盒 |  | 盒 | 35
125 | 革兰氏染色液试剂盒 | 5ml*8支/盒 |  | 盒 | 40
126 | BCYE琼脂平板（9cm） | 10个/包 |  | 包 | 200
127 | GVPC琼脂平板（9cm） | 10个/包 |  | 包 | 200
128 | BCYE-CYS琼脂平板（9cm） | 10个/包 |  | 包 | 200
129 | 麦康凯琼脂平板（9cm） | 9cm*10个/包 |  | 包 | 70
130 | 品红亚硫酸钠琼脂平板（9cm） | 10个/包 |  | 包 | 100
131 | Baird-Parker琼脂平板（9cm） | 10个/包 |  | 包 | 100
132 | 四号琼脂平板（9cm） | 9cm*10个/包 |  | 包 | 90
133 | 乳糖蛋白胨培养液 | 250g/瓶 |  | 瓶 | 70
134 | 乳糖胆盐发酵培养基 | 250g/瓶 |  | 瓶 | 95
135 | SCDLP液体培养基 | 250g/瓶 |  | 瓶 | 95
136 | 卵磷脂吐温80营养琼脂【别名：营养琼脂(含中和剂)】 | 250g/瓶 |  | 瓶 | 110
137 | 无菌生理盐水管（内附采样棉签） | 9ml*20支/盒 |  | 盒 | 160
138 | 李斯特氏菌显色平板（9cm） | 9cm*10个/包 |  | 包 | 250
139 | 弧菌显色培养基平板（9cm） | 9cm*10个/包 |  | 包 | 240
140 | 沙门氏菌显色琼脂平板（9cm） | 9cm*10个/包 |  | 包 | 150
141 | 志贺氏菌显色平皿（9cm） | 9cm*10个/包 |  | 包 | 180
142 | 副溶血性弧菌显色平皿（9cm） | 9cm*10个/包 |  | 包 | 120
143 | 克罗诺杆菌（阪崎肠杆菌）显色平板（9cm）（2-8℃） | 9cm*10个/包 |  | 包 | 128
144 | 金黄色葡萄球菌显色平板（9cm） | 9cm*10个/包 |  | 包 | 120
145 | 蜡样芽孢杆菌显色平板（9cm） | 9cm*10个/包 |  | 包 | 150
146 | 大肠杆菌显色培养基（9cm） | 9cm*10个/包 |  | 包 | 130
147 | O157显色平板（9cm） | 9cm*10个/包 |  | 包 | 140
148 | 肠球菌显色平板（9cm） | 9cm*10个/包 |  | 包 | 140
149 | 餐具大肠菌群试纸 | 100片/盒 |  | 盒 | 250
150 | HE琼脂 | 250g/瓶 |  | 瓶 | 190
151 | 血平皿平板（9cm） | 9cm*5个/包 |  | 包 | 30
152 | 0.5%碱性复红溶液 | 5ml*4支/盒 |  | 盒 | 33
153 | 硫酸锰营养琼脂培养基 | 250g/瓶 |  | 瓶 | 120
154 | 肠道菌增菌肉汤管（30ml） | 30ml*20支/盒 |  | 盒 | 340
155 | 胰蛋白胨胆盐X-葡糖苷酸(TBX）琼脂 | 1000ml/瓶 |  | 瓶 | 520
156 | 麦康凯琼脂 | 250g/瓶 |  | 瓶 | 120
157 | 哥伦比亚CAN血琼脂平板 | 9cm*10块/包 |  | 包 | 70
158 | 3.5L厌氧产气包 | 10个/包 |  | 包 | 266
159 | 无菌采样袋（30cm*35cm） | 100个/包 |  | 包 | 200
160 | 含225ml mEC+n肉汤均质袋 | 10个/盒 |  | 盒 | 140
161 | 含225ml LB1肉汤均质袋 | 10个/盒 |  | 盒 | 230
162 | 含225ml蛋白胨-氯化钠-纤维二糖-多粘菌素E(PNCC)增菌液均质袋 | 10个/盒 |  | 盒 | 180
163 | CCFA琼脂平板 | 9cm*10个/包 |  | 包 | 143
164 | 血琼脂平板（BHI) | 9cm*10个/包 |  | 包 | 120
165 | 沙门氏菌显色培养基 | 1000ml/瓶 | 优于或等同于进口品牌 | 瓶 | 800
166 | 金黄色葡萄球菌显色培养基 | 1000ml/瓶 | 优于或等同于进口品牌 | 瓶 | 1200
167 | 李斯特菌显色培养基（含增补剂） | 1000ml/瓶 | 优于或等同于进口品牌 | 瓶 | 1200
168 | 弧菌显色培养基 | 1000ml/瓶 | 优于或等同于进口品牌 | 瓶 | 1200
169 | 大肠杆菌显色培养基 | 1000ml/瓶 | 优于或等同于进口品牌 | 瓶 | 800
170 | O157显色培养基 | 1000ml/瓶 | 优于或等同于进口品牌 | 瓶 | 800
171 | 阪崎肠杆菌显色培养基 | 1000ml/瓶 | 优于或等同于进口品牌 | 瓶 | 800
172 | 志贺氏菌显色培养基 | 1000ml/瓶 | 优于或等同于进口品牌 | 瓶 | 1000
173 | 产气荚膜梭菌显色培养基(含增补剂1& 增补剂2） | 1000ml/瓶 | 优于或等同于进口品牌 | 瓶 | 1650
174 | 沙门氏菌显色培养基 | 90mm/个 | 优于或等同于进口品牌 | 个 | 22
175 | 金黄色葡萄球菌显色培养基 | 90mm/个 | 优于或等同于进口品牌 | 个 | 22
176 | 李斯特显色培养基 | 90mm/个 | 优于或等同于进口品牌 | 个 | 22
177 | 弧菌显色培养基 | 90mm/个 | 优于或等同于进口品牌 | 个 | 22
178 | 大肠杆菌显色培养基 | 90mm/个 | 优于或等同于进口品牌 | 个 | 22
179 | 大肠0157显色培养基 | 90mm/个 | 优于或等同于进口品牌 | 个 | 22
180 | 假单胞菌显色培养基 | 90mm/个 | 优于或等同于进口品牌 | 个 | 22
181 | 志贺氏菌显色培养基 | 90mm/个 | 优于或等同于进口品牌 | 个 | 22
182 | 蜡样芽孢显色培养基 | 90mm/个 | 优于或等同于进口品牌 | 个 | 22
183 | 阪崎杆菌显色培养基 | 90mm/个 | 优于或等同于进口品牌 | 个 | 22
184 | B族链球菌显色培养基 | 90mm/个 | 优于或等同于进口品牌 | 个 | 36
185 | 巧克力琼脂平板 | 90mm*5块/包 |  | 包 | 33
186 | 双抗巧克力琼脂平板 | 90mm*5块/包 |  | 包 | 75
187 | 巧克力琼脂斜面培养基 | 50支/盒 |  | 盒 | 500
188 | 庆大霉素血琼脂平板 | 90mm*5块/包 |  | 包 | 50
189 | STGG运送培养基 | 1.4mL*50支/盒 |  | 盒 | 700
190 | 亚碲酸钾血琼脂平板 | 20块/盒 |  | 盒 | 700
191 | GN鉴定卡(包括非发酵菌） | 20卡片/盒 | 梅里埃微生物鉴定药敏分析及多病原快检仪配套专用 | 盒 | 1500
192 | GP鉴定卡（包括7种李斯特菌） | 20卡片/盒 | 梅里埃微生物鉴定药敏分析及多病原快检仪配套专用 | 盒 | 1600
193 | 军团菌诊断血清 | 10支/盒 | 优于或等同于进口品牌 | 盒 | 32000
194 | 沙门氏菌诊断学清套装 | 60瓶装 | 优于或等同于天润 | 套 | 6000
195 | 志贺氏菌诊断学血清 | 50瓶装 | 优于或等同于天润 | 套 | 6000
196 | O1群霍乱弧菌诊断学血清 | 11瓶装 | 优于或等同于天润 | 套 | 1250
197 | 弧菌诊断血清O型 | 11支/盒 | 优于或等同于进口品牌 | 盒 | 11000
198 | 标准菌株 | 安培瓶装 | ATCC或CMCC或CICC来源的3代以内的菌株，提供ATCC或CMCC或CICC的证书（至少一种标准菌株） | 支 | 1900
199 | 无菌取水袋 | 33mm大口径含硫代硫酸钠 100个/箱 |  | 箱 | 650
200 | 无菌取水袋 | 33mm大口径不含硫代硫酸钠 100个/箱 |  | 箱 | 650
201 | 医用棉球 |  |  | 包 | 60
202 | 物表采样管（不含复方中和剂) | 10mL*50支/盒 |  | 盒 | 500
203 | 物表采样管（含复方中和剂，PBS) | 10mL*50支/盒 |  | 盒 | 500
204 | 吸管162mm(3ml)-已消毒（独立包装） | 500支/盒，2000支/件，独立包装 |  | 件 | 540
205 | 吸管162mm(3ml)-普通 | 500支/盒，6000支/件 |  | 件 | 450
206 | 冻存管（螺口） | 2ml/只 500只/袋 | 优于或同等于AXYGEN品牌 | 袋 | 330
207 | 冻存管螺口带盖 | 500只/袋 | 优于或同等于AXYGEN品牌 | 袋 | 690
208 | 移液管（通用型1ml） | 1ml，消毒，50个/包，20包/箱 | 优于或等同于进口品牌 | 箱 | 1000
209 | 移液管（通用型2ml） | 2ml，消毒，50个/包，20包/箱 | 优于或等同于进口品牌 | 箱 | 1000
210 | 移液管（通用型5ml） | 5ml，消毒，50个/包，4包/箱 | 优于或等同于进口品牌 | 箱 | 300
211 | 移液管（通用型10ml） | 10ml，消毒，50个/包，4包/箱 | 优于或等同于进口品牌 | 箱 | 300
212 | 移液管（通用型25ml） | 25ml，消毒，25个/包，8包/箱 | 优于或等同于进口品牌 | 箱 | 600
213 | PCR 8联管 （通用型） | 8联平盖PCR管，0.2ml，125条/包，10包/箱 | 优于或等同于进口品牌 | 箱 | 3250
214 | 试剂槽 | 聚苯乙烯，白色，独立包装，伽马灭菌，容量55毫升，适用单个或多道移液器取液 |  | 个 | 1.8
215 | 10ul加长带滤芯替换装吸头 | 适用于Eppendorf（艾本德）品牌的移液器,96支/盒，50盒/箱 |  | 箱 | 2300
216 | 200ul加长带滤芯替换装吸头 | 适用于Eppendorf（艾本德）品牌的移液器，96支/盒，50盒/箱 |  | 箱 | 2300
217 | 1200ul加长带滤芯替换装吸头 | 适用于Eppendorf（艾本德）品牌的移液器，96支/盒，50盒/箱 |  | 箱 | 2300
218 | 一次性橡胶（乳胶）手套 | L号、M号、S号，无粉 |  | 双 | 0.35
219 | 医用外科口罩 | 耳挂式 | 需提供医疗注册证 | 只 | 0.35
220 | 一次性头套 |  |  | 个 | 0.3
221 | 无纺布一次性鞋套 |  |  | 双 | 0.3
222 | 一次性隔离衣 | 加厚50G |  | 件 | 5
223 | 1.5ml去RNA酶EP管 | 1.5毫升，透明，无DNA酶、RNA酶和人类DNA，耐高温高压，500个/包，10包/箱 |  | 箱 | 1500
224 | 2ml去RNA酶EP管 | 2.0毫升，透明，无DNA酶、RNA酶和人类DNA，耐高温高压，500支/包，10包/箱 |  | 箱 | 1500
225 | 75%消毒液 | 2.5L/瓶 |  | 瓶 | 20
226 | 利器盒 | 6.5L/个，100个/箱 |  | 箱 | 400
227 | 医用棉签 | 10cm，15cm |  | 箱 | 1500
228 | 医用一次性垫巾（采血） | 100张/包 30包/箱 |  | 箱 | 1350
229 | CD4/Hb检测试剂（BD快检试剂） | 100条/盒 | BD FACSPrest System配套专用 | 条 | 165
230 | 接种环 | 1微升接种环,100支/包，100包/箱 |  | 支 | 0.45
231 | 接种环 | 10微升接种环,100支/包，100包/箱 |  | 支 | 0.45
232 | 接种针 | 100支/包，100包/箱 |  | 支 | 0.45
233 | 一次性薄膜手套 | （70只/袋，50袋/箱） |  | 箱 | 361
234 | 抗HIV-1标准物质 | 1mL/支 |  | 支 | 100
235 | 抗TP质控品 | 0.5mL/支 |  | 支 | 40
236 | 抗HCV质控品 | 0.5mL/支 |  | 支 | 40
237 | HBsAg乙型肝炎病毒表面抗原检测用质控品 | 0.5mL/支 |  | 支 | 40
238 | 无菌脱脂棉球 | 25g/包 400包/箱 |  | 箱 | 650
239 | 高压灭菌化学指示剂 | 50支/盒 |  | 盒 | 450
240 | R2A琼脂干粉 | 250g/瓶 |  | 瓶 | 280
241 | 内镜中和剂洗脱液 | 50ml/瓶 |  | 瓶 | 35
242 | 法国梅里埃0.45%样本稀释液 | 500ml/瓶 | 梅里埃微生物鉴定药敏分析及多病原快检仪配套专用 | 瓶 | 200
243 | FB1增菌液 | 225ml/袋×10/盒 |  | 盒 | 300
244 | FB2增菌液 | 9ml*20/盒 |  | 盒 | 200
245 | 弯曲菌培养检测试剂盒（双孔滤膜法） | 10T/盒 |  | 盒 | 1450
246 | 冻存盒 | 100格（10×10） |  | 只 | 15
247 | 艰难梭菌芽孢杆菌显色培养基 | 90mm/个 | 优于或等同于进口品牌 | 个 | 36
248 | 百日咳鲍特菌增菌培养检测试剂盒（带拭子） | 20T/盒 |  | 盒 | 1700
249 | 百日咳鲍特菌样本采集液 | 2mL*50支/盒 |  | 盒 | 500
250 | 百日咳鲍特菌增菌液 | 20T/盒 | 含百日咳基础增菌液、添加剂A、B | 盒 | 800
251 | 木炭选择性琼脂平板 | 90mm*5块/包 |  | 包 | 170
252 | 包姜氏琼脂平板 | 90mm*5块/包 |  | 包 | 150
253 | O139霍乱弧菌诊断学血清 | 1瓶装 |  | 套 | 250
254 | 菌落总数计数纸片 | 20片/包 |  | 包 | 114
255 | 大肠菌群/大肠杆菌计数纸片 | 20片/包 |  | 包 | 200
256 | 沙门氏菌计数纸片 | 20片/包 |  | 包 | 400
257 | 金黄色葡萄球菌计数纸片 | 20片/包 |  | 包 | 400
258 | EC-MUG增菌液 | 9ml*20支/盒 |  | 盒 | 300
259 | 医用不锈钢镊子 | 18cm |  | 个 | 15
260 | 不锈钢药匙 | 18cn |  | 个 | 5
261 | 医用剪刀 | 18cm |  | 个 | 25
262 | 载玻片 | 50片/盒 |  | 盒 | 5
263 | 玻璃试管 | 15*150 |  | 个 | 0.5
264 | 离心管 | 50ml |  | 个 | 1
265 | 无菌滤纸 | 0.22um，0.45um*100片/盒 |  | 片 | 2
266 | 胶头滴管 | 0.5ml |  | 个 | 5
267 | 一次性培养皿 | 90mm/个 |  | 个 | 0.7
268 | 镜头擦镜纸 | 100张/包 |  | 包 | 5
269 | 解剖针 |  |  | 个 | 5
270 | 甲醇 | 500ml/瓶 |  | 瓶 | 20
271 | 无水乙醇 | 500ml/瓶 |  | 瓶 | 25
272 | 压力灭菌生物培养指示剂 | 100支/盒 |  | 支 | 15
273 | 锥形三角烧瓶（含瓶塞） | 200ml、100ml |  | 瓶 | 10
274 | 小倒管 | 5*25mm |  | 个 | 3
275 | 不锈钢消毒筐篮子 | 小、中、大 |  | 个 | 200
276 | 无菌采样瓶 | 500ml/瓶 |  | 瓶 | 5
277 | 可调节定量加液器 | 500ml，1000ml |  | 瓶 | 130
278 | 试管刷 |  |  | 个 | 2
279 | 量筒 | 1L/个 |  | 个 | 35
280 | 量杯 | 1L/个 |  | 个 | 15
281 | 沥水篮 | 大号 |  | 个 | 8
282 | 特厚不锈钢保鲜盒（带钢盖） | 1500ml |  | 个 | 30
283 | L型无菌涂布棒 | 100支/包 |  | 包 | 100
284 | 自封袋 | 280mm*400mm*100个/袋 |  | 袋 | 50
285 | 称量纸 | 500张/包 |  | 包 | 5
286 | 医用纱布卷 | 80CM*10M |  | 卷 | 25
287 | 84消毒液 | 500ml/瓶 |  | 瓶 | 10
288 | 洗洁精 | 2kg/瓶 |  | 瓶 | 25
289 | 洗手液 | 500g/瓶 |  | 瓶 | 25
290 | 洗衣凝珠 | 44颗/盒 | 适用于白大褂清洗，消毒、去除强污 | 盒 | 50
291 | 压花纸 | 400张/包 | 需具备强吸水性的印花纸 | 包 | 5.5
292 | 金佰利擦拭纸 | 280张/盒 |  | 盒 | 15
293 | 75%消毒湿纸巾 | 80抽/包 |  | 包 | 15
294 | 加厚垃圾袋 | 50只/卷 |  | 卷 | 5
295 | 喷壶 | 500ml/个 |  | 个 | 15
296 | 试管架 | 50孔 |  | 个 | 20
297 | 厌氧罐 | 2.5L/个 | 优于或等同于进口品牌 | 个 | 750
298 | 移液枪 | 2-200ml/个 | 优于或同等于Eppendorf/艾本德品牌 | 个 | 2250
299 | 移液器枪尖 | 96支/盒 | 爱康全自动酶免仪配套专用 | 盒 | 40
300 | 0.2ml透明半裙边PCR板 | 96孔，10板/盒 | 优于或等同于VIOX | 板 | 40
301 | 荧光定量PCR专用光学封板膜 | 100张/盒 | 优于或等同于VIOX | 张 | 20
固定综合单价合计金额 |  |  |  |  | 137047.65